新海港码头泊位检测与评估项目

方案

目录

第1章  工程概况	1

1.1  项目名称	1

1.2  检测、监测目的	1

第2章  检测内容	2

2.1  检测要求	2

2.2  检测内容	3

第3章  检测依据	5

第4章  检测设备	6

第5章  检测方法	7

5.1  回弹法混凝土强度检测	7

5.2  钢筋保护层厚度检测	11

5.3  钢筋锈蚀状况检测	13

5.4  结构构件劣化检查	14

5.5  沉降位移监测	16

5.6  胸墙倾斜度检测	19

5.7  附属设施检测	19

第6章  检测人员	21

6.1  人员配置	21

第7章  进度计划及保障措施	22

第8章  质量保证措施	23

8.1  质量方针	23

8.2  质量保证体系	23

8.3  检测工作质量保证措施	23

8.4 数据质量保证措施	24

第9章 安全保障措施	26

9.1  安全生产目标	26

9.2  安全管理组织机构	26

9.3  安全保证措施	26

9.4 安全应急预案	27

附件一、潜水作业安全操作规程	29

# 第1章  工程概况

## 1.1  项目名称

新海港新海港码头泊位检测与评估项目位于海口市，码头及护岸共计2644米，共计18个泊位，1#突堤码头162m、2-7#突堤码头135m、13#及16#泊位135m、17#泊位158m、18#泊位200m；一期顺岸码头486m、二期顺岸码头176m；二期护岸382m。

## 1.2  检测、监测目的

依据《港口设施维护技术规范》（JTS 310-2013）等规范的有关要求，开展码头结构检测与评估，查明码头主体的现状及其附属设施的使用现状和性能指标，为码头靠泊技术论证后及运营维护提供技术依据。

# 第2章  检测内容

## 2.1  检测要求

- 2.1.1  码头基本情况

详细了解码头的情况：包括建筑物始建、投产、改建、用途变更、使用条件改变及受灾事故等情况、使用、维护管理过程中定期检测和维护资料包括检查内容、频率、时间及材料劣化、地基沉降等随时间发展的变化情况；

### 2.1.2  码头位移与变形的检测

（1）码头整体变形与变位测量（横向水平位变、垂直位移和倾斜测量）；

（2）胸墙倾斜检测；

### 2.1.3  码头上部结构检测

（1）结构构件（表面破损、漏筋、蜂窝、空洞等）检查、破损程度、裂缝的数量宽度及深度、开裂形态检测、各构件结合部位情况检测及构件间隙及相对错位测量等；

（2）钢筋混凝土各项性能参数检测。混凝土性能检测包括：混凝土强度、碳化程度、钢筋保护层厚度、 钢筋锈蚀情况等。

### 2.1.4  码头方块、沉箱结构检测

（1）结构构件（表面破损、漏筋、蜂窝、空洞等）检查、破损程度、裂缝的数量宽度及深度、开裂形态检测、各构件结合部位情况检测及构件间隙及相对错位测量等；

（2）钢筋混凝土各项性能参数检测。混凝土性能检测包括：混凝土强度、碳化程度、钢筋保护层厚度、 钢筋锈蚀情况等。

### 2.1.5  基床检测

采用水下探摸检测方式对码头基床的淘空冲刷情况进行检测，检测范围为泊位前2m范围，长度2644m，1#-7#突堤码头为两侧，总长实际为3616m。

（1）检测橡胶护舷的破损、老化及其预埋件的锈蚀情况；

（2）系船柱的破损情况；

（3）其他预埋件等设施情况；

（4）护轮坎及护栏的破损情况。

### 2.1.7  码头前沿水深和冲淤变化情况

码头前沿水深和冲淤变化情况以码头前沿每个排架为一个测量断面，每个断面向海侧延伸50m，每10m一个测点。

## 2.2  检测内容

- 检测工作量清单

| 序号 | 检测项目 | 检测内容或方法 | 抽样频率及说明 | 检测 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程量 |  |
| 1 | 整体稳定性 | 沉降 | 1#突堤码头162m、2-7#突堤码头135m、13#及16#泊位135m、17#泊位158m、18#泊位200m；一期顺岸码头486m、二期顺岸码头176m；二期护岸382m。控制点5个，其余每15m一个测点，测点150个。 | 150 | 点·次 |
|  |  | 位移 | 1#突堤码头162m、2-7#突堤码头135m、13#及16#泊位135m、17#泊位158m、18#泊位200m；一期顺岸码头486m、二期顺岸码头176m；二期护岸382m。控制点5个，其余每15m一个测点，测点150个。 | 150 | 点·次 |
|  |  | 胸墙倾斜 | 每15m一个测点，测点143个。 | 143 | 点 |
| 2 | 面层 | 裂缝、局部损坏 | 码头及护岸共计2644米，共计18个泊位、一期及二期顺岸码头以及护岸，总计21单元。 | 21 | 单元 |
| 3 | 上部结构（胸墙） | 破损、裂缝 | 码头及护岸共计2644米，共计18个泊位、一期及二期顺岸码头以及护岸，总计21单元。 | 21 | 单元 |
|  |  | 钢筋锈蚀 | JTS304-2019之C.2，不同区域构件总数5%且不少于10个构件，部位1#-7#突堤码头、13#、16#-18#泊位、一期顺岸码头、二期顺岸码头、护岸，每个构件3个测区 | 140 | 构件 |
|  |  | 混凝土劣化（强度） | JTS304-2019之C.2，梁、板构件总数2%且不少于5个构件，每件5个测区 | 70 | 构件 |
|  |  | 混凝土劣化（碳化） | JTS304-2019之C.2，梁、板构件总数2%且不少于5个构件，每件5个测区，每个构件3个测点 | 70 | 构件 |
|  |  | 混凝土劣化（钢筋保护层厚度） | JTS304-2019之C.2，梁、板构件总数2%且不少于5个构件，每个构件3个测区，每个测区6个测点 | 70 | 构件 |
| 4 | 墙身（方块、沉箱） | 破损、裂缝 | 码头及护岸共计2644米，共计18个泊位、一期及二期顺岸码头以及护岸，总计21单元。 | 21 | 单元 |
|  |  | 钢筋锈蚀 | JTS304-2019之C.2，不同区域构件总数5%且不少于10个构件，部位1#-7#突堤码头、13#、16#-18#泊位、一期顺岸码头、二期顺岸码头、护岸，每个构件3个测区 | 140 | 构件 |
|  |  | 混凝土劣化（强度） | JTS304-2019之C.2，梁、板构件总数2%且不少于5个构件，每件5个测区 | 70 | 构件 |
|  |  | 混凝土劣化（碳化） | JTS304-2019之C.2，梁、板构件总数2%且不少于5个构件，每件5个测区，每个构件3个测点 | 70 | 构件 |
|  |  | 混凝土劣化（钢筋保护层厚度） | JTS304-2019之C.2，梁、板构件总数2%且不少于5个构件，每个构件3个测区，每个测区6个测点 | 70 | 构件 |
| 5 | 基床 | 冲刷、掏空 | 全检，泊位前2m范围，长度2644m，1#-7#突堤码头为两侧，总长实际为3616m，重点对已淘空区域进行复核，与上一次检查的数据对比 | 7232 | m2 |
| 6 | 附属设施 | 系船柱、橡胶护舷、护轮坎等 |  | 14 | 项 |
| 7 | 修复质量检测 | 码头水下构件潜水探摸 | 对修复区域进行100%检测，检查码头修复后的基床的修复情况，并于抢修设计方案进行对比比较，在水质较清处进行水下连续录像。出现淘空的长度总长约450m，检测范围为前沿线外5m。 | 2250 | m2 |
|  |  | 结构尺寸复核 | 依据本工程抢修方案对泊位的主要尺寸进行复核，并绘制抢修后的基床结构简图 | 1 | 项 |
|  |  | 强度检测 | 对修复区域共11个泊位各抽检33个强度 | 33 | 个 |
|  |  | 钻孔取样 | 每个泊位2个测孔，每个测孔约15m，共计22个测孔 | 330 | 米 |
|  |  | 安全性验算 |  | 11 | 个 |
|  |  | 适用性评估 |  | 11 | 个 |
|  |  | 耐久性评估 |  | 11 | 个 |
|  |  | 进退场费用及水上租船、安全防护费用 |  | 1 | 次 |

# 第3章  检测依据

- 1、《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》（JTS 235-2016）；

- 2、《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》（JTS 239-2015）；

- 3、《水运工程质量检验标准》（JTS 257-2008） ；

- 4、《混凝土中钢筋检测技术标准》（JGJ/T 152-2019）；

- 5、《港口设施维护技术规范》（JTS 310-2013）；

- 6、新海港客运码头工程施工图及有关设计文件。

7、国家及行业相关现行标准、规范规程。

# 第4章  检测设备

本项目所投入使用检测设备均为国际国内先进设备，设备经检定/校准合格，精度满足使用要求。详见下表。

主要测试设备一览表                    表4-1

| 序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 用于部位或用途 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回弹仪 | N-34 | 混凝土强度 | 瑞士 |
| 2 | 钢筋保护层测试仪（电磁感应法） | Prpfometer pm-650 | 钢筋保护层厚度 | 瑞士 |
| 3 | 钢筋保护层测定仪（雷达法） | NJJ-105 | 钢筋保护层厚度 | 日本 |
| 4 | 全站仪 | 徕卡TS16A-1R500 | 水平位移 | 瑞士 |
| 5 | 水准仪 | 天宝DINI | 竖向位移 | 美国 |
| 6 | 钢筋锈蚀仪 | GTJ-XSY | 锈蚀电位 | 北京高铁建 |
| 7 | 非金属混凝土超声波检测仪 | PROCEQ PUNDIT PL-200 | 混凝土缺陷 | 瑞士 |
| 8 | 超声波测厚仪 | ETC-098 | 钢结构厚度 | 思通 |
| 9 | 超声波测深仪 | HD-310 | 水深测量 | 中海达 |
| 10 | 无人机 | 御-2 | 航拍 | 大疆 |

# 5

## 5.1  回弹法混凝土强度检测

检测混凝土结构中混凝土抗压强度，宜采用间接法中的非破损的回弹法或超声—回弹综合法，必要时可采用直接测定抗压强度的微破损钻芯法。测区或钻芯位置应布置在混凝土结构的无缺陷、无损伤且具有代表性的部位，当混凝土结构存在缺陷、损伤或性能劣化现象时，检测报告应予以描述。

1、回弹仪检测混凝土强度不得用于表层或内部质量有明显差异的混凝土结构或构件。

2、回弹仪的选择应符合下列规定：

(1) 标称能量为2.207J混凝土回弹仪，适用于混凝土强度范围为（10～60）MPa；

(2) 标称能量为4.5J混凝土回弹仪，适用于混凝土强度范围为（50～100）Mpa。

3、在洛氏硬度HRC为60±2的钢砧上，标称能量为2.207J混凝土回弹仪的率定制应为80资料内容实得分资料内容标准分2；标称能量为4.5J混凝土回弹仪的率定制应为88单位工程内业资料得分×投资投资2。

4、弹击拉簧应处于自由状态，在弹击锤与弹击杆碰撞瞬间，弹击锤起跳点应处于指针指示刻度尺的零点处。

5、回弹仪使用时的环境温度应为（-4～40）℃。

6、回弹仪在检测前后，均应按照《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》（JTS 239-2015）附录D进行率定试验，并应符合第3条和第4条的规定。

2、测区的技术要求应符合下列规定。

（1）每个样本测区数不应少于5个，相邻两测区的间距不宜大于2m，靠近构件端部或施工缝边缘的测区距离构件端部或施工缝边缘不宜大于0.5m且不宜小于0.2m。

（2）测区宜选在使回弹仪处于水平方向的混凝土浇筑侧面。当不能满足这一要求时，可使回弹仪处于非水平方向的混凝土浇筑面、表面或底面。

（3）每个测区选在样本的两个对称或相邻可测试表面上，也可选在一个可测试面上，均匀分布。

（4）测区的面积不宜大于0.04m2，并能容纳8个或16个测点。

（5）测区表面应为混凝土原浆面，并应清洁、平整、干燥，不应有疏松层、浮浆、油垢、粉刷层、蜂窝以及麻面等表观缺陷。

（6）测区应标有清晰的标号，并宜在记录纸上绘制测区布置示意图和描述外观质量情况。

3、回弹值测量应符合下列规定。

（1）测点宜在测区范围内均匀分布，相邻两测点的净距不宜小于20mm；测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于30mm。

（2）测点不应在气孔或外露石子上，同一测点只应弹击一次。

（3）回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的混凝土检测面，缓慢均匀试压，不宜用力过猛或冲击，准确读数，快速复位。

（4）每一测点的回弹值读数应估读至1。

4、碳化深度测定应符合下列规定。

（1）回弹值测量完毕后，应在有代表性的测区上测量碳化深度值，测点数不应少于3个，并分布在不同测区。

（2）碳化深度值测量，可采用电动冲击锤及钻芯机等工具在测区表面形成直径约15mm的孔洞，其深度应大于混凝土的碳化深度。孔洞中的粉末和碎屑应清理干净，并不得用水擦洗。

（3）应采用浓度为1%～2%的酚酞酒精溶液滴在内壁的边缘上，当已碳化与未碳化界限清晰时，再用深度测量工具测量已碳化与未碳化混凝土交界面处到混凝土表面的垂直距离。测量3次，每次读数应精确至0.25mm，取其平均值为一个测点的碳化深度值，并应精确至0.5mm。所有测点的碳化值的平均值为该样本每测区的碳化深度值，并应精确至0.5mm。当碳化深度值极差大于2.0mm时，应在每一测区测量碳化深度值。

5、回弹值计算应符合下列规定。

（1）测区回弹值应以回弹仪水平方向混凝土浇筑面侧面的测试值为基准。

（2）计算测区回弹代表值时，应从该测区的16个回弹测点值中剔除3个最大值和3个最小值，用其余的10个回弹值按式(a)计算测区回弹代表值。

Rm=i=110Ri10                        （式5.1-1）

式中：

Rm—测区回弹代表值，精确至0.1；

Ri—第i个测点的回弹值。

（3）当回弹仪在非水平方向检测混凝土浇筑侧面时，应按式(b)换算成水平方向检测混凝土浇筑侧面回弹代表值。

Rm=Rmα+Raα                          (式5.1-2)

式中：

Rm—测区回弹代表值，精确至0.1；

Rmα—非水平方向检测时测区回弹代表值，精确至0.1；

Raα—非水平方向检测时回弹值修正值，按附录E的规定采用。

（4）当回弹仪在水平方向检测混凝土浇筑表面和底面时，按式(5.1-3)换算成水平方向检测混凝土浇筑侧面回弹代表值。

Rm=Rmt+RatRm=Rmb+Rab                       (式5.1-3)

式中：

Rm—测区回弹代表值，精确至0.1；

Rmt—水平方向检测混凝土浇筑表面时，测区回弹代表值，精确至0.1；

Rat—混凝土浇筑表面回弹值的修正值，按附录E的规定采用；

Rmb
            —水平方向检测混凝土浇筑底面时，测区回弹代表值，精确至0.1；

Rab—混凝土浇筑底面回弹值的修正值，按附录E的规定采用。

（5）当测量时回弹仪为非水平方向且测试面为非混凝土的浇筑侧面时，应按式（b）对回弹值进行角度修正，然后对角度修正后的回弹值按式（c）再进行修正。

6、混凝土强度代表值得确定应符合下列规定。

（1）采用标称能量为2.207J混凝土回弹仪时，混凝土强度代表值宜按下式计算。

fcu,i0c=0.02497Rm,i2.016                  (式5.1-4)

式中：

fcu,i0c—第i测区混凝土强度代表值，精确至0.1MPa;

Rm,i—第i测区回弹代表值，精确至0.1。

（2）采用标称能量为2.207J混凝土回弹仪检测时，当混凝土的碳化深度大于或等于1.0mm时，应按下式进行混凝土强度代表值的碳化因素修正。

fcu,ic=ηfcu,i0c                           (式5.1-5)

式中：

fcu,ic—经碳化深度修正后的混凝土强度代表值（MPa）,精确至0.1MPa；

η—碳化深度因素修正回弹法检测混凝土强度代表值的系数，按表5.1-1的规定采用。

η值                              表5.1-1

| 强度（MPa） | 碳化深度（mm） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | ≥5.0 |
| 10.0～19.9 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.70 |
| 20.0～29.9 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.73 | 0.65 |
| 30.0～39.9 | 0.93 | 0.86 | 0.80 | 0.73 | 0.68 | 0.60 |
| 40.0～50.0 | 0.92 | 0.84 | 0.78 | 0.71 | 0.65 | 0.58 |

注：当碳化深度修约至0.5mm的奇数倍时，应采用内插法查表。

7、混凝土强度推定值的确定应符合下列规定。

（1）当检测批或单个样本的测区总数少于10个时，混凝土强度推定值应按式下式计算。

fcu,e=fcu,minc                      (式5.1-6)

式中：

fcu,e—检测批或单个样本混凝土强度推定值（MPa）,精确至0.1MPa；

fcu,minc—混凝土强度代表值的最小值（MPa）,精确至0.1MPa。

（2）当检测批或单个样本的测区总数不少于10个时，混凝土强度推定值应按下列公式计算：

fcu,mc=i=1nfcu,icn

sfcuc=1n−1i=1nfcu,ic−fcu,mc2              (式5.1-7)

fcu,e=fcu,mc−1.645sfcuc

式中：

fcu,mc—混凝土强度代表值的平均值（MPa），精确至0.1MPa；

n—测区数量（个）；

fcu,ic—第i测区混凝土强度代表值（MPa），精确至0.1MPa；

sfcuc—混凝土强度代表值的标准差（MPa），精确至0.01MPa，取值不小于σ0-2.0（MPa）;

fcu,e—检测批或单个样本混凝土强度推定值（MPa），精确至0.1MPa。

（3）当测区混凝土强度代表值中出现小于10.0MPa时，混凝土强度推定值应小于10.0MPa。

## 5.2  钢筋保护层厚度检测

### 5.2.1 检测范围

对结构实体钢筋保护层厚度的检验，其检验范围主要是钢筋位置可能显著影响结构构件承载力和耐久性的构件和部位，如桩、梁、板类构件的纵向受力钢筋。桩、梁、板的抽检数量按构件总数的1%～2%，沉箱、扶壁、圆筒按构件总数的5%～10%，闸墙、坞墙、挡浪墙按构件总数的5%，且抽检构件数量不少于3个。对桩和梁类构件应对全部主筋进行检测；对板类构件，应抽取不少于6根受力筋进行检测；每根钢筋应在有代表性的部位测量2～3个点。

### 5.2.2 现场检测

钢筋保护层厚度的检测方法可采用非破损和局部破损方法，非破损包括电磁感应原理的测定仪和雷达探测原理的测定仪。

采用钢筋保护层厚度测定仪进行检测前应对钢筋探测仪进行预热和调零。测试时，先对被测钢筋进行初步定为，判断出箍筋、主筋的位置，在混凝土表面进行标记；根据保护层厚度设计值和钢筋直径，在保护层测定仪上预设保护层测量范围和钢筋直径；将探头平行于钢筋，放在测区起始位置混凝土表面，沿混凝土表面垂直钢筋方向移动探头，移动过程中，指示条增长，保护层厚度数值减小，说明探头正在向钢筋位置移动，当钢筋轴线和探头中心线重合时，指示条最长，保护层厚度最小，读取第1次检测的混凝土保护层厚度检测值，在被测钢筋的同一位置应重复检测1次，读取第2次混凝土保护层厚度检测值，当钢筋保护层厚度值小于50mm时，两次重复测量允许偏差为1mm，不小于50mm时，两次重复测量允许偏差为2mm。

### 5.2.3 合格判定

钢筋保护层厚度的合格判定须依照《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》（JTS 239-2015）第 7.1.8条和7.1.9条的规定：桩、梁、板、沉箱、方块、扶壁和圆筒类构件混凝土钢筋保护层厚度允许偏差范围为-5mm～+12mm；现浇闸墙、胸墙、坞墙和挡墙类构件混凝土钢筋保护层厚度允许偏差范围为-5mm～+15mm。

（1）当保护层厚度的最大负偏差大于允许负偏差的1.5倍时，保护层厚度应判为初步不合格；

（2）当保护层厚度判为初步不合格时，宜对初步不合格点逐点剔凿检测，当有测点钢筋保护层厚度负偏差仍大于允许负偏差的1.5倍时，保护层厚度应判为不合格；

（3）当保护层厚度的最大负偏差不大于允许负偏差的1.5倍时，

①当全部保护层厚度检测的合格点率为 80%及以上时，保护层厚度的检测结果判定为合格；

②当全部保护层厚度检测的合格点率小于80%但不小于70%时，应再抽取相同数量的样本进行检测，当第二次检测中出现且经剔凿检测后存在有测点钢筋保护层厚度的负偏差仍大于允许负偏差的1.5倍时，钢筋保护层厚度的检测结果判为不合格。

③在第二次检测中，钢筋保护层厚度的负偏差不大于规定的钢筋保护层允许负偏差的1.5倍时，按两次抽样数量总和计算的合格点率为80%及以上时，钢筋保护层厚度的检测结果判为合格，否则判为不合格。

## 5.3  钢筋锈蚀状况检测

混凝土中钢筋锈蚀会减小钢筋的截面，降低钢筋和混凝土之间的黏结力，从而减弱整个混凝土构件的承载能力。根据《水运工程水工建筑物检测与评估技术规范》（JTS304-2019）条文说明中第4条关于钢筋截面损失率影响：当混凝土中钢筋发生顺筋锈胀开裂，在截面损失率小于5%的范围内，只要结构细部设计考虑了箍筋长度和抗剪性能，一般不会发生混凝土的粘结破坏，对钢筋延伸率、钢筋屈服强度和抗拉强度都无明显影响；当钢筋截面损失率在5～10%范围内，由于钢筋腐蚀的不均匀，钢筋屈服强度、抗拉强度以及延伸率等均开始降低；当钢筋的截面损失率在10～60%范围内时，钢筋屈服点已不明显，钢筋的各项力学性能已严重下降。

检测混凝中的钢筋的锈蚀，通常包括采用半电池电位法评估混凝土构件中钢筋的锈蚀性状以及采用直观观测法测量锈蚀钢筋的有效截面积。

半电池电位法检测时采用电位等值线图表示被测结构及构件中钢筋的锈蚀性状，等值线示意图见图5.4-1，其具体的操作要点包括：

测区布置：在混凝土结构及构件上布置若干测区，测区面积不宜大于5m*5m，并按确定的位置编号，每个测区采用矩阵式布置测点，依据被测结构及构件的尺寸，采用100mm*100mm～500mm*500mm划分网格，网格的节点为电位值测点。

测面处理：当测区混凝土有绝缘涂层介质隔离时，应清除绝缘涂层介质，测点处混凝土表面平整、光洁，必要时采用砂轮或钢丝刷打磨，并应将粉尘等杂物清除，连接处的钢筋表面应除锈或清除污物，并保证导线与钢筋有效连接。

测试操作：采用钢筋探测仪检测钢筋的分布情况，在适当位置剔凿出钢筋，将仪器导线的一端接于电压仪的负输入端，另一端接于混凝土中的钢筋上，测区混凝土用导电溶液充分浸湿。

- 结果评判

钢筋锈蚀结果评定依据《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》（JTS 239-2015），区域发生钢筋锈蚀的概率按照表5.4-1判定，。

区域发生钢筋锈蚀概率                表5.4-1

| 电位水平(mV) | 区域发生钢筋锈蚀概率 |
| --- | --- |
| ﹥-200 | ﹤10% |
| -350～-200 | 50% |
| ﹤-350 | ﹥90% |

图5.4-1  电位等值线示意图

## 5.4  结构构件劣化检查

混凝土结构外观质量的检查主要分为水上检测和水下检测，构件水上部分检查以目测、尺寸测量、敲击、拍照为主，辅以简单检查工具如手工锤、钢卷尺、裂缝宽度测量仪、游标卡尺和照相机等，并应尽可能在低水位的时候进行，重点检测浪溅区、水位变动区部分，对发现损伤的部位作进一步的检测。

水下部分检测主要通过资深潜水员对码头沉箱、基床破损情况进行水下探摸，对基床淘空冲刷情况进行检测，对破损区域进行量测以及拍照。

混凝土结构外观质量检查应对存在表面缺陷（如裂缝、露筋、混凝土剥落剥离、蜂窝麻面、砂斑砂面等）、外观破损以及有老化、腐蚀等现象的构件重点进行描述并予以统计，同时借助塞尺和卷尺等量测工具，测量缺陷尺寸，记录缺陷位置，如裂缝的位置、宽度、长度、走向，混凝土锈斑锈迹的数量和位置、面积，混凝土脱落的数量和面积，混凝土起鼓的数量和面积，外露钢筋的数量和位置以及锈蚀程度等，同时拍摄照片。

- 1、检测技术要求：

(1)详细检查混凝土结构及附属结构的缺陷情况，对缺陷或病害情况进行必要的描述，如实反映其位置、性质特征、范围及程度等，并应进行拍照。

(2)应检查出缝宽超过0.05mm缝长大于200mm以及大小超过50mm所有缺陷；查明裂缝的分布位置、走向、长度和宽度。

- 2、技术状态分类

根据《港口设施维护技术规范》（JTS 310-2013），应对面层、胸墙、沉箱、接缝、基床的技术状态进行分类，分类标准如表5.4-1所示。

- 重力式码头主要构件技术状态分类           表5.4-1

| 项目 |  | 技术状态 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一类（好） | 二类（较好） | 三类（较差） | 四类（差） | 五类（危险） |
| 结构沉降、位移，整体稳定 |  | 基本无沉降、位移，整体稳定 | 无明显沉降、位移，整体稳定 | 有明显沉降、位移，不影响整体稳定 | 沉降、位移较大，影响整体稳定 | 沉降、位移严重，整体不稳定 |
| 上部结构 | 面层 | 完好，或有轻度损坏；变形缝完好 | 小于10%的板块中度损坏；变形缝局部损坏，不影响正常使用 | 10%~20%的板块中度损坏，或小于10%的板块严重损坏；变形缝普遍缺损；影响正常使用 | 20%以上的板块中度损坏，或10%以上的板块严重损坏；变形缝普遍缺损、失效；严重影响正常使用 | — |
|  | 胸墙 | 完好，或有轻度损坏；钢筋无锈蚀 | 小于10%的墙段中度损坏；钢筋局部锈蚀 | 10%~20%的墙段中度损坏，或小于10%的墙段严重损坏；钢筋明显锈蚀 | 20%以上的墙段中度损坏或10%以上的墙段严重裂缝、表面损坏，钢筋严重锈蚀 | — |
| 墙身 | 方块 | 完好，或有轻度损坏，表面无明显剥落 | 小于10%的构件中度损坏，表面剥落 | 10%~20%的构件中度损坏，表面剥落或小于10%的构件严重损坏或断裂 | 20%以上的构件中度损坏，表面剥落或10%以上的构件严重损坏或断裂 | — |
|  | 沉箱 扶壁圆筒 | 完好，或构件有轻度损坏，无裂缝、表面剥落 | 小于5%的构件中度损坏、裂缝、表面剥落，钢筋有局部锈蚀 | 5%~10%的构件中度损坏或小于5%的构件严重损坏、裂缝、表面剥落，钢筋有明显锈蚀 | 10%~20%的构件中度损坏或5%~10%的构件严重损坏、裂缝、表面剥落，钢筋锈蚀广泛 | 20%以上的构件中度损坏或10%以上的构件严重损坏、裂缝、表面剥落，钢筋锈蚀缩径 |
|  | 构件安装接缝 | 完好，或有轻度损坏，无漏砂 | 小于5%的接缝中度损坏，无漏砂 | 5%~10%的接缝中度损坏，无漏砂 | 10%~20%的接缝中度损坏或小于10%的接缝严重损坏，局部漏砂 | 20%以上的接缝中度损坏或10%以上的接缝严重损坏、严重漏砂 |
| 后方接岸 |  | 交接平顺，无明显差异沉降 | 交接欠平顺，有差异沉降，但不影响正常使用 | 有明显差异沉降，影响正常使用 | 有明显差异沉降或局部塌陷，影响使用 | 差异沉降过大、出现塌陷或大量漏砂，严重影响使用 |
| 基床 |  | 完好，无冲刷损坏 | 有轻微冲刷损坏，但墙身基床未淘空 | 有轻微冲刷损坏，墙身基底淘空深入长度不超过墙身宽度的10% | 有明显冲刷损坏，墙身基底淘空深入长度不超过墙身宽度的20% | 有严重冲刷损坏，墙身基底淘空深入长度超过墙身宽度的20% |

## 5.5  沉降位移监测

### 5.5.1  竖向位移（沉降）监测

观测点埋设：在码头前沿位置将带有十字对中标志的监测钉（Ø8mm*H60mm）埋入，观测点端部磨圆，露出基础面5mm高，并用红色油漆在观测点周围标识监测点标志及编号。

测试仪器：水准仪，标称精度：±0.3mm/km，读数精度为0.01mm。

观测精度：监测点测站高差中误差≤0.3mm

观测方法：采用独立监测系统，按三等水准要求，与水准控制点形成闭和或附和观测路线，用精密电子水准仪测出各观测点的高程，经计算后可得到各测点的垂直位移或隆起变化情况，计算公式如下：

△Hi＝Hi,j+1-Hi,j

Hi,j=Hbm+(∑h后i,j-∑h前i,j)

Hi=∑△Hi

其中：△Hi—各监测点本次变化量

Hbm—基准点高程

Hi,j—第i号监测点第j次观测高程

h后i,j—第i号监测点第j次观测时后视观测读数。

h前i,j —第i号监测点第j次观测时前视观测读数。

Hi —各监测点累计变化量

### 5.5.2  水平位移监测

观测点埋设：水平位移监测点与沉降监测点共点。

观测仪器：全站仪，标称精度：测角1″，测距1+1ppm。

观测精度：监测点坐标中误差≤1.5mm

1）极坐标法：极坐标法是利用数学中的极坐标原理，以两个控制点为坐标轴，以其中一个点为极点建立极坐标系，测定观测点到极点的距离，测定观测点与极点连线和两个已知点连线的夹角的方法。如图所示：

测定待求点C坐标时，先计算已知点A、B的方位角，测定角度β和边长BC，根据公式

计算BC方位角：

计算C点坐标：

2）后方交会法（自由设站）：后方交会法是根据两个及以上的后视点使用三角函数进行坐标计算，需测得两条导线的边长和它们之间的夹角即可算的测站点坐标。如图所示，AB为已知控制点，P为仪器架设点，观测PA、PB导线边长D1、D2及夹角β，设导线从A点出发，经P点符合到B点。

计算过程如下：

- 计算各导线边的假定方位角，以AP导线边为Xo’轴，推算各导线边的假定方位角，即

- 计算Xo’-Yo’坐标系中导线点坐标增量和

c、计算AB边在Xo’-Yo’坐标系中的方位角αAB

d、计算导线边在A、B点坐标系中的方位角α1

式中αAB是AB边所在坐标系中的方位角

e、计算P点坐标预算值

- 变形观测点的观测精度和适用范围表        表5.5-1

| 等级 | 点位中误差 | 高程中误差 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一等 | ±1.5 | ±0.5 | 对变形特别敏感的水工建筑物 |
| 二等 | ±3.0 | ±1.0 | 对变形特别比较敏感的水工建筑物 |
| 三等 | ±5.0 | ±2.0 | 一般性水工建筑物和岸坡 |
| 四等 | ±12.0 | ±4.0 | 对观测精度要求比较低的水工建筑物和岸坡 |

## 5.6  胸墙倾斜度检测

根据《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）第4.7.2节，采用吊线测量胸墙两端的暴露面竖向倾斜值，重力式胸墙的竖向倾斜允许偏差为5mm/m。

## 5.7  附属设施检测

码头停靠船及防护设施完好情况检查以目测为主，主要检查橡胶护舷、护轮坎、系船柱等外观情况，检查过程中记录缺陷位置，同时拍摄数码照片。

(1)系船设施检测主要通过目测检查系船柱及其固定件的外观锈蚀情况。如发现系船柱出现严重锈蚀、厚度减少等有明显锈层时应除去锈层后用卷尺测量系船柱的尺寸，记录固定件的锈蚀和缺失情况。

(2)靠船设施检测以目测为主，检测码头橡胶护舷的完整性，包括是否整体缺失、是否缺失螺栓、是否撕裂、是否严重磨损；以及材料是否老化出现龟裂、螺栓和垫板等固定件的锈蚀情况等，用图示和文字描述其损坏情况。

(3)防护设施以目测、尺量为主，检查护轮坎是否出现撞损以及撞损长度；栏杆立柱是否出现松动或者断裂；铁梯基础是否出现松动等，用图示和文字描述其损坏情况。

根据码头停靠船设施的完好情况，依据《港口设施维护技术规范》（JTS 310-2013）对其技术状态进行分类。分类标准见表5.8-1～5.8-3。

- 系船设施技术状态分类                 表5.8-1

| 项 目 | 技 术 状 态 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 二类（较好） | 四类（差） |
| 系船柱 | 固定螺栓齐全，底座无松动；柱体无裂缝，锈坑或磨损深度≤柱壁厚度的10%；不影响使用功能 | 固定螺栓缺失，底座松动；柱体开裂，锈坑或磨损深度＞柱壁厚度的10%；影响使用功能 |
| 系船环 | 残缺数量≤10%，不影响使用 | 残缺数量＞10% |

- 靠船设施技术状态分类                 表5.8-2

| 项 目 |  | 技 术 状 态 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二类（较好） | 四类（差） |
| 橡胶 护舷 | D型 V型 | 破损数量≤10%，不影响使用功能 | 破损和残缺数量＞10%或连续出现，影响使用功能 |
|  | 鼓型 | 配件齐全，无破损、无松动 | 脱落或本体断裂，影响使用功能 |
| 木护舷 |  | 破损长度≤总长度的10%，不影响使用功能 | 破损长度＞总长度的10%，影响使用功能 |
| 靠船桩 |  | 无较大残余变形，配件基本齐全不影响使用 | 残余变形严重，配件大量缺失，失去缓功能，影响使用功能 |

- 防护设施技术状态分类                 表5.8-3

| 项 目 | 技 术 状 态 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 二类（较好） | 四类（差） |
| 护轮坎 | 破损高度超过坎高1/3，但残缺长度不大于总长度的10% | 破损高度超过坎高1/3，残缺长度大于总长度的10% |
| 系网环 | 缺损数量≤20% | 缺损数量＞20% |
| 栏杆 | 立柱松动、断裂数量≤20%，且不连续出现； 立杆缺损数量≤20% | 立柱松动、断裂数量＞20%，或连续2根以上； 立杆缺损数量＞20% |
| 铁梯 | 基础连接无松动 | 基础连接松动，踏步有残缺 |

## 6.1  人员配置

本项目需配备有扎实功底的专业检测技术人员及项目管理人员，须持有交通部水运工程检测资格证书等本项目要求的资格证书，参加过多项同类工程检测项目，具有丰富的检测项目管理经验及检测经验，能够满足检测任务要求，保证项目检测按照科学的步骤有条理地进行，完全符合检测技术规程的要求。

## 第7章  进度计划及保障措施

- （一）组织保证：

1、缩短准备期，尽早开展工作。在合同签署后3天内，主要管理人员全部到位，将全力以赴组织有关人员结合现场条件，安排施工准备，及时调遣生产操作人员和设备进场。

2、强化管理、健全内部责任制，充分调动广大职工的积极性、自觉性，作为保证工期的组织和思想保证，对指挥不力、消极怠工者及时处理。

- （二）技术保证：

1、搞好项目的统筹安排，根据工程施工进度计业主要求合理安排检测计划。

2、精心作好技术准备工作，检测前充分了解工程有关技术要求，发现问题及时沟通反馈给业主方。

3、组织技术质量人员学习有关技术标准规范，准确掌握本项目所涉及的技术要求。

4、加强技术管理和工序管理，杜绝因工作失误影响正常的检测进度。

- （三）人力保证：

组织有力的项目班子，全权指挥生产。在人力资源方面，从全公司的范围内抽调施工管理经验丰富、技术水平高、思想觉悟高、素质好的人员组成项目部承担本工程检测任务，以确保工程进度计划的实现。

# 第8章  质量保证措施

## 8.1  质量方针

质量承诺：

严格执行国家或行业制定的现行标准、规范、规程及相关规定。

## 8.2  质量保证体系

根据本工程技术特点、质量要求及现场的具体情况，由项目技术负责人负责、质安部全面控制每一个检测环节的质量，按照工序和工艺流程安排好各个环节的质量控制和检验、测试。

## 8.3  检测工作质量保证措施

1．检测工作应严格执行标书中的技术要求及国家或行业制定的现行标准、规范、规程及相关规定；

2．所有检测工作人员在检测工作期间应不受外界不良因素的干扰，为施工建设提供准确、客观、公正的检测数据、报告并承当相应的法律责任；

3．检测单位对客户提供的样品以及相关技术资料保密并认可其所有权，并严格执行与业主签定的检测合同；

4．认真编写、制定检测方案、检测大纲；

5．完善各项检测工作规章制度；

6．在检测工作中，严格执行各项技术要求和规章制度，并定时做好检查工作；

7．制定各项具体的防护措施，确保各类检测传感器、仪器设备在整个检测过程中始终保持完好状态；

8．做好检测数据的管理及归档工作。

## 8.4 数据质量保证措施

- 1．仪器及设备管理

现场检测所携带仪器设备的运输应有专人负责。在运输过程中，应将仪器设备摆放平稳，精密仪器应严格采取减震措施，保证仪器设备在运输过程中完好。

仪器设备到现场后，现场检测人员应进行检查，以确认是否正常，并作好记录。

对在现场准备的辅助设施（不出数据），其技术条件按相应检测项目的标准、规范、规程的有关条文要求执行。

进行现场检测时，仪器设备应放在安全及所规定的环境条件中，并由专人进行操作，不得随意调换。检测工作中应做好各类传感器、信号线、测量装置的防护、保护工作。

检测工作开始前，检测人员应检查检测仪器、设备及各类传感器性能是否正常是否具有合格证或准用证，是否超过计量检定周期。

检测过程中应按时进行仪器率定工作（使仪器始终处于计量检定周期内），并做好仪器的使用情况记录。

检测工作结束后，应有专人对检测仪器、设备的技术状态、被测件的状态、环境条件进行检查并予记录。

- 2．检测数据管理（原始记录与数据处理的规定）

原始记录是检测结果的如实记录，不允许涂改，不许删减，不允许无关单位查阅。

原始记录表格有统一格式，只能用钢笔填写，内容应完整，并有检测人员和校核人员的签名。校核者必须认真核对检测数据。

原始记录如确实需更改，作废数据应画两条水平线，将正确数据填在上方并加盖校改印章。原始记录在检测报告发出的同时，随报告副本送档案资料室存档，保存期不少于30年。

检测数据的有效位数应与检测系统的准确度相适应，误差表达方式应与标准、规范相一致。

检测数据按《数值修约规则与极限数值的表示和判定》(GB/T 8170-2008)的要求进行修约，整理后的数据应填入原始记录表的相应部位，并均采用法定计量单位。

- 3．检测数据资料上报制度及数据资料的归档制度

检测工作中应定期及时向有关单位上报资料，上报资料应由电子文件和书面文件组成。

书面文件应填写完整，签名齐全，文字精练简洁，字迹清新、数据准确、结论正确。

上报资料一律由检测人员用钢笔署名，不准用圆珠笔、颜色笔和铅笔，上报资料不允许随意更改。

全部上报均应采用法定计量单位。

上报资料由检测人员编写。由各检测小组负责人审核，审核范围包括报告的外观质量和内在质量，发现错误后应及时纠正。

上报资料经检测项目负责人审核后审定签发。

上报资料的发送应履行登记手续。

上报资料应按档案归档办法由档案室妥为保存。留档的上报资料只允许持有相关单位公函人员查阅，谢绝无关单位人员查阅。

# 第9章 安全保障措施

## 9.1  安全生产目标

确保安全无工伤事故，杜绝重大伤亡、道路交通、火灾、仪器设备损毁等重大事故。服从相关部门管理，杜绝各类事故发生。确保人员设施安全。

## 9.2  安全管理组织机构

项目负责人对安全工作负第一责任。建立健全各项安全管理制度，建立完善的安全保障体系，执行项目负责人负责的各级安全责任制。设置专职安全检查人员1名，负责现场施工安全检查及安全措施的落实。各个班组设置兼职安全员负责工序操作的安全作业，保证生产的安全运行。严格执行各项安全操作规程和设备管理办法，严禁违章指挥、违章作业。

## 9.3  安全保证措施

为了保证试验检测人员的生命财产安全，在整个试验检测期一定要经常的进行安全知识教育，项目组领导要对职工进行一次全面的安全教育，布置安全措施，建立健全安全管理体系和安全生产的保证体系，落实到人。

### 9.3.1 组织措施

（1）项目部成立安全工作领导小组，由项目负责人抓安全工作。随着工程进度和工作内容的不同，提出分阶段的安全要求和措施。

（2）设专职安全负责人，负责本工程安全措施的制定和落实。

（3）班组设兼职安全员，负责本测试班组、本工作内容的安全工作。

（4）检测车辆必须按要求停靠，并在车前后按照施工要求设置安全标志牌。

（5）高空作业必须系安全带、戴安全帽、穿防滑鞋。

（6）水上作业必须穿救生衣、戴安全帽。

### 9.3.2 检查保证措施

（1）专职安全负责人对现场施工安全有监督检查之责，协助、指导生产班组制订安全措施并落实；

（2）测试班组安全员协助班组长搞好本班组每天的安全工作；

（3）安全领导小组有关成员每周对施工现场的安全工作要检查一到两次，检查安全工作落实情况，发现安全工作不落实的要监督落实，存在事故苗子的要及时处理纠正；

（4）做好安全操作培训工作。

（5）对危险测试区段或危险施工区域，必须树立警示牌，非作业人员严禁进入施工区域；

（6）实行进场前逐级安全技术交底制度，除经常进行安全生产检查以外，还要组织定期检查，边检查、边整改。安全员对不安全工作区域有责令停工和要求整改的权力；

（7）试验检测作业时须按试验检测组长的讯号作业，不得擅自作业。

（8）出现安全事故后，要按照“三不放过”的原则进行处理，以防止类似事故再次发生。

## 9.4 安全应急预案

为有效预防工程安全事故的发生，及时控制和消除突发性灾害，提高事故处置能力，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和财产损失，把保障员工的生命安全和身体健康、最大限度地预防和减少安全事故造成的人员伤亡作为首要任务。

据检测工程的特点，检测现场可能发生的安全事故有：物体打击、高空坠落、机械伤害、触电、溺水等，应急预案的人力、物资、技术准备主要针对这几类事故。

应急预案应立足于安全事故的救援，立足于工程项目自援自救，立足于工程所在地政府和当地社会资源的救助。

### 9.4.1  应急组织

应急组织的分工及人数应根据事故现场需要灵活调配。

应急领导小组职责：发生安全事故时，负责指挥工地抢救工作，向各抢救小组下达抢救指令任务，协调各组之间的抢救工作，随时掌握各组最新动态并做出最新决策，第一时间向110、120、企业就援指挥部、当地政府安监部门、公安部门求援或报告灾情。平时应急领导小组成员轮流值班，值班者必须住在工地现场，手机24小时开通，发生紧急事故时，在项目部应急组长抵达工地前，值班者即为临时就援组长。

现场抢救组职责：采取紧急措施，尽一切可能抢救伤员及被困人员，尽快送医院抢救，防止事故进一步扩大。

后勤服务组职责：负责交通车辆的调配，紧急救援物资的征集及人员的餐饮供应。

### 9.4.2  应急知识培训

应急小组成员在项目安全教育时必须附带接受紧急救援培训。

培训内容：伤员急救常识、各类重大事故抢险常识等。务必使应急小组成员在发生重大事故时能较熟练地履行抢救职责。

### 9.4.3  事故报告

工地发生安全事故后，企业、项目组除立即组织抢救伤员，采取有效措施防止事故扩大和保护事故现场，做好善后工作外，还应按下列规定报告有关部门：

轻伤事故：应由项目组在24小时内报告企业领导、生产办公室和企业工会；

重伤事故：企业应在接到项目组报告后24小时内报告上级主管单位，安全生产监督管理局和工会组织：

重伤三人以上或死亡一至二人的事故：企业应在接到项目部报告后4小时内报告上级主管单位、安全监督部门、工会组织和人民检察机关，填报《事故快报表》，企业工程部负责安全生产的领导接到项目部报告后4小时应到达现场；

死亡三人以上的重大、特别重大事故：企业应立即报告当地市级人民政府，同时报告市安全生产监督管理局、工会组织、人民检察机关和监督部门，企业安全生产第一责任人(或委托人)应在接到项目部报告后4小时内到达现场；

员工受伤后，送医院救治。因伤势过重抢救无效死亡的，企业应在8小时内通知劳动行政部门处理。

# 附件一、潜水作业安全操作规程

- 1、目的

为确保潜水员水下作业安全。

- 2、下潜前的设备检查

由下潜作业的潜水员亲自按《KMB脐带装具下水前着装检查表》进行认真的检查，并将检查结果（检查表）交给潜水队长确认后，才能下水作业。

- 3、下潜程序

潜水员在水面稍作停顿，再次检查有关供气等设备是否正常，确认正常后，接到“下潜”口令以后方可下潜，下潜速度不宜过快；一般不得超过每分钟15M。到达水底后应及时发出信号，水面供气减压阀应根据下潜速度随时调节供气压力，保证供气余压为1MPa左右，下潜过程中如遇下列情况要冷静处理。

3.1 下潜进程中面罩上如出现雾气，可打开旁通阀吹除面罩雾气，同时平衡面罩内外压力。

  - 当感到耳痛等症状时，必须停止下潜或稍稍上升，用塞鼻装置堵塞鼻孔，鼓气调压消除耳痛。

  - 按动二级减压器的手动按钮，可排除口鼻罩内的积水。

  - 如果水面主供气系统发生故障，潜水员应打开应急供气阀，由背负式应急系统供气。此时潜水员应立即返回水面。

  - 一旦二级减压器发生故障，可打开旁通阀，由第二供气系统向头盔或面罩内作通风式供气。

  - 到达工作深度时，应将自己的水下状况向水面报告。

- 4、上升出水

4.1 完成了该次潜水作业，或到了规定的上升时刻，以或者接到水面的上升通知，应着手准备上升出水。

4.2 潜水员正常上升之前（非紧急下的上升），首先应整理自己水下所用工具、器材，清理好脐带并拉至身旁，然后报告“离底”。

- 4.3水面电话员听到潜水员“离底”报告后，准确记录好离底时间，信号员缓慢回收脐带，回收不要太紧也不要太松，按潜水员上升速度，可适当用力缓慢地向上拉紧脐带帮助潜水员上升，以减轻潜水员打脚蹼所消耗的体力。

  - 上升过程中，潜水员应平稳、自然地呼吸；不屏气，以免肺气压伤。

- 4.4 上升速度不宜过快，一般在18M/min之内为宜（如采用吸氧水面减压表，速度为7.5M/min）。

4.6 按深度和时间来考虑是否须减压。如需水下减压，应通知潜水员，并严格按照减压表（空气潜水减压技术要求【国标】）的规定进行。严禁快速上升出水（紧急上升除外，此时应考虑进加压舱，进行水面减压、治疗）。

4.7 沿入水绳上升时，应注意避免上升时脐带与入水绳绞缠。当采用减压架、潜水吊笼或潜水钟上升时，应注意脐带发生绞缠。

4.8 潜水员到达水面后，电话员或信号员记录潜水员的出水时间。

- 5、完成潜水作业

  - 检查各潜水装备情况，进行维护和保养。

5.2 潜水医生应尽可能长时间地对潜水员进行观察，警惕发生减压病和肺气压伤等问题的可能性。