## 总计
海南洋浦区域国际集装箱枢纽港扩建工程（一阶段）建筑消防设施和电气消防安全检测项目
序号 | 建筑名称 | 控制价（元） | 备注
1 | 0#变电所
2 | 2#变电所
3 | 3#变电所
4 | 4#变电所
5 | 固废暂存库
6 | 给水消防泵房
7 | 机修车间材料工具库
8 | 门卫
9 | 生产污水处理站
10 | 危废暂存间
11 | 溢油设备库
12 | 室外工程
13 | 码头前方办公室
14 | 综合用房
总计

## 0#变电所
建筑消防设施和电气消防安全检测项目统计表
项目名称 |  | 海南洋浦区域国际集装箱枢纽港扩建工程（一阶段）
建筑名称 |  | 0#变电所 |  | 检测类型 |  | 竣工验收
检测系统及项目名称 |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 备注说明
1 | 火灾自动报警系统 | 感烟探测器 |  | 点 | 21
2 |  | 感温探测器 |  | 点 | 15
3 |  | 手动报警按钮 |  | 点 | 4
4 |  | 声光报警器 |  | 点 | 17
5 |  | 模块 |  | 点 | 11
6 |  | 缆式线型探测器 |  | 点 | 2
7 | 送风系统 | 送风口 |  | 只 | 11
8 |  | 防火阀 |  | 只 | 5
9 | 特种灭火系统 | 预制式气体灭火系统（含干粉系统） |  | 分区 | 4 |  | 0#变电所4个分区
10 | 防火分隔设施 | 防火门（不带电动释放器） | 双扇 | 樘 | 4
11 |  |  | 单扇 | 樘 | 5
12 | 其他 | 消防专用电话 |  | 分机 | 2
13 |  | 应急照明和疏散指示标志 |  | 供电 回路 | 3
14 |  | 室内灭火器 |  | 个 | 22
15 | 消防供 配电设 施 | 消防设备双电源切换箱（柜） |  | 台 | 1
16

## 2#变电所
建筑消防设施和电气消防安全检测项目统计表
项目名称 |  | 海南洋浦区域国际集装箱枢纽港扩建工程（一阶段）
建筑名称 |  | 2#变电所 |  | 检测类型 |  | 竣工验收
检测系统及项目名称 |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 备注说明
1 | 火灾自动报警系统 | 感烟探测器 |  | 点 | 14
2 |  | 手动报警按钮 |  | 点 | 4
3 |  | 声光报警器 |  | 点 | 4
4 |  | 模块 |  | 点 | 3
5 |  | 缆式线型探测器 |  | 点 | 2
6 |  | 火灾报警控制器 |  | 点 | 1
7 | 送风系统 | 送风口 |  | 只 | 7
8 |  | 防火阀 |  | 只 | 5
9 | 防火分隔设施 | 防火门（不带电动释放器） | 双扇 | 樘 | 4
10 |  |  | 单扇 | 樘 | 5
11 | 其他 | 消防专用电话 |  | 分机 | 2
12 |  | 应急照明和疏散指示标志 |  | 供电 回路 | 3
13 |  | 室内灭火器 |  | 个 | 18
14 | 消防供 配电设 施 | 消防设备双电源切换箱（柜） |  | 台 | 1
15

## 3#变电所
建筑消防设施和电气消防安全检测项目统计表
项目名称 |  | 海南洋浦区域国际集装箱枢纽港扩建工程（一阶段）
建筑名称 |  | 3#变电所 |  | 检测类型 |  | 竣工验收
检测系统及项目名称 |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 备注说明
1 | 火灾自动报警系统 | 感烟探测器 |  | 点 | 14
2 |  | 手动报警按钮 |  | 点 | 4
3 |  | 声光报警器 |  | 点 | 4
4 |  | 模块 |  | 点 | 3
5 |  | 缆式线型探测器 |  | 点 | 2
6 |  | 火灾报警控制器 |  | 点 | 1
7 | 送风系统 | 送风口 |  | 只 | 7
8 |  | 防火阀 |  | 只 | 5
9 | 防火分隔设施 | 防火门（不带电动释放器） | 双扇 | 樘 | 4
10 |  |  | 单扇 | 樘 | 5
11 | 其他 | 消防专用电话 |  | 分机 | 2
12 |  | 应急照明和疏散指示标志 |  | 供电 回路 | 3
13 |  | 室内灭火器 |  | 个 | 18
14 | 消防供 配电设 施 | 消防设备双电源切换箱（柜） |  | 台 | 1
15

## 4#变电所
建筑消防设施和电气消防安全检测项目统计表
项目名称 |  | 海南洋浦区域国际集装箱枢纽港扩建工程（一阶段）
建筑名称 |  | 4#变电所 |  | 检测类型 |  | 竣工验收
检测系统及项目名称 |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 备注说明
1 | 火灾自动报警系统 | 感烟探测器 |  | 点 | 19
2 |  | 手动报警按钮 |  | 点 | 4
3 |  | 声光报警器 |  | 点 | 4
4 |  | 模块 |  | 点 | 3
5 |  | 缆式线型探测器 |  | 点 | 2
6 |  | 火灾报警控制器 |  | 点 | 1
7 | 送风系统 | 送风口 |  | 只 | 7
8 |  | 防火阀 |  | 只 | 3
9 | 防火分隔设施 | 防火门（不带电动释放器） | 双扇 | 樘 | 4
10 |  |  | 单扇 | 樘 | 6
11 | 其他 | 消防专用电话 |  | 分机 | 2
12 |  | 应急照明和疏散指示标志 |  | 供电 回路 | 3
13 |  | 室内灭火器 |  | 个 | 22
14 | 消防供 配电设 施 | 消防设备双电源切换箱（柜） |  | 台 | 1
15

## 固废暂存库
建筑消防设施和电气消防安全检测项目统计表
项目名称 |  | 海南洋浦区域国际集装箱枢纽港扩建工程（一阶段）
建筑名称 |  | 固废暂存库 | 检测类型 |  | 竣工验收
检测系统及项目名称 |  |  | 单位 | 数量 |  | 备注说明
1 | 其他 | 室内灭火器 | 个 | 2
合计（元）

## 给水消防泵房
建筑消防设施和电气消防安全检测项目统计表
项目名称 |  | 海南洋浦区域国际集装箱枢纽港扩建工程（一阶段）
建筑名称 |  | 给水消防泵房 |  | 检测类型 |  | 竣工验收
检测系统及项目名称 |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 备注说明
1 | 火灾自动报警系统 | 模块 |  | 点 | 5
2 |  | 火灾报警控制器 |  | 点 | 1
3 | 自动喷水灭火系统 | 消防稳压装置 |  | 套 | 2
4 |  | 消防泵 |  | 台 | 5
5 | 防火分隔设施 | 防火门（不带电动释放器） | 双扇 | 樘 | 2
6 |  |  | 单扇 | 樘 | 1
7 | 其他 | 消防专用电话 |  | 分机 | 1
8 |  | 应急照明和疏散指示标志 |  | 供电 回路 | 1
9 |  | 室内灭火器 |  | 个 | 6
合计（元）

## 机修车间材料工具库
建筑消防设施和电气消防安全检测项目统计表
项目名称 |  | 海南洋浦区域国际集装箱枢纽港扩建工程（一阶段）
建筑名称 |  | 机修车间材料工具库 |  | 检测类型 |  | 竣工验收
检测系统及项目名称 |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 备注说明
1 | 防火分隔设施 | 防火门（不带电动释放器） | 双扇 | 樘 | 1
2 |  |  | 单扇 | 樘 | 1
3 | 其他 | 应急照明和疏散指示标志 |  | 供电 回路 | 2
4 |  | 室内灭火器 |  | 个 | 12
合计（元）

## 门卫
建筑消防设施和电气消防安全检测项目统计表
项目名称 |  | 海南洋浦区域国际集装箱枢纽港扩建工程（一阶段）
建筑名称 |  | 门卫 | 检测类型 |  | 竣工验收
检测系统及项目名称 |  |  | 单位 | 数量 |  | 备注说明
1 | 其他 | 室内灭火器 | 个 | 2
合计（元）

## 生产污水处理站
建筑消防设施和电气消防安全检测项目统计表
项目名称 |  | 海南洋浦区域国际集装箱枢纽港扩建工程（一阶段）
建筑名称 |  | 生产污水处理站 | 检测类型 |  | 竣工验收
检测系统及项目名称 |  |  | 单位 | 数量 |  | 备注说明
1 | 其他 | 室内灭火器 | 个 | 6
合计（元）

## 危废暂存间
建筑消防设施和电气消防安全检测项目统计表
项目名称 |  | 海南洋浦区域国际集装箱枢纽港扩建工程（一阶段）
建筑名称 |  | 危废暂存间 | 检测类型 |  | 竣工验收
检测系统及项目名称 |  |  | 单位 | 数量 |  | 备注说明
1 | 其他 | 室内灭火器 | 个 | 8
合计（元）

## 溢油设备库
建筑消防设施和电气消防安全检测项目统计表
项目名称 |  | 海南洋浦区域国际集装箱枢纽港扩建工程（一阶段）
建筑名称 |  | 溢油设备库 | 检测类型 |  | 竣工验收
检测系统及项目名称 |  |  | 单位 | 数量 |  | 备注说明
1 | 自动喷水灭火系统 | 室内消火栓 | 只 | 4
2 | 其他 | 室内灭火器 | 个 | 8
合计（元）

## 室外工程
建筑消防设施和电气消防安全检测项目统计表
项目名称 |  | 海南洋浦区域国际集装箱枢纽港扩建工程（一阶段）
建筑名称 |  | 室外工程 | 检测类型 |  | 竣工验收
检测系统及项目名称 |  |  | 单位 | 数量 |  | 备注说明
1 | 自动喷水灭火系统 | 室外消火栓 | 只 | 61
合计（元）

## 码头前方办公室
建筑消防设施和电气消防安全检测项目统计表
项目名称 |  | 海南洋浦区域国际集装箱枢纽港扩建工程（一阶段）
建筑名称 |  | 码头前方办公室 | 检测类型 |  | 竣工验收
检测系统及项目名称 |  |  | 单位 | 数量 |  | 备注说明
1 | 其他 | 应急照明和疏散指示标志 | 供电 回路 | 3
2 |  | 室内灭火器 | 个 | 10
合计（元）

## 综合用房
建筑消防设施和电气消防安全检测项目统计表
项目名称 |  | 海南洋浦区域国际集装箱枢纽港扩建工程（一阶段）
建筑名称 |  | 综合用房 | 检测类型 |  | 竣工验收
检测系统及项目名称 |  |  | 单位 | 数量 |  | 备注说明
1 | 其他 | 室内灭火器 | 个 | 4
合计（元）