采购公告

一、采购项目概况

（一）项目名称：青岛远海物流园J、K库监控改造项目

（二）采购人：青岛远海仓储物流有限公司

（三）地址：青岛市高新区宝源路789号

（四）项目概况：

拆除现有J、K库监控设备，重新设计POE监控设备的链路，增加POE供电交换机、核心交换机，增加后端存储设备（摄像头约64个，自主可控交换机，高清硬盘录像机）。

以上为初步方案，最终方案以竞价采购文件为准，施工量以现场勘察测量为准。

二、响应人资格要求

（一）在中华人民共和国境内依法注册成立的具有独立法人资格的单位，持有效营业执照。

（二）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）可开具增值税专用发票。

（四）具备承担该业务的经营范围和能力，具有电气设施施工资质。

（五）本项目不接受联合体报价。

（六）采购人存在利害关系可能影响询比采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参与本次询比采购。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得参加同一合同项下的采购活动；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得参加同一合同项目的采购活动。

三、报名期限及资格审查

（一）报名时间：

报名单位须于本公告发布之日起至2025年11月24日12时止（以邮箱收到报名邮件时间为准），进行报名登记工作。

（二）报名方式：

报名登记邮箱为：zhou.xiangju@coscoshipping.com;

联系人：周相举，联系电话：18561701946（报名抄送：xue.xiaoyan@coscoshipping.com）。请报名单位在报名截止时间之前将报名资料发送以上邮箱。

（三）报名文件的组成：

1、营业执照原件扫描件。

2、单位法定代表人居民身份证；报名人及参加竞价人的授权委托书扫描件。

3、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的响应人信用记录报告。

4、2022年度以来开具的1张同类业务增值税专用发票原件扫描件。

5、类似项目合同复印件，至少提供1个项目合同。

6、履行本项目合同所必需的电气工程施工专业技术资格\资质\证书\证明。

备注：以上第1-6项材料应加盖响应人公章；响应人未提供上述第1-6项材料的，资格审查不合格，响应无效。

（四）资格审查

资格审查时间：2025年11月24日17时前资格审查。

四、现场勘查时间：

（一）资格审查合格的响应单位法人或者授权人需进行现场勘查（携带身份证和盖有公章的授权书原件）。

（二）勘察时间及地点：

2025年11月25日9时，青岛市高新区宝源路789号青岛远海物流园区。

（三）现场勘察联系人：卢文龙   13626429507

（四）现场勘察内容：核实工程量，响应单位确认施工方案。

（五）供应商踏勘现场发生的费用由其自理。

（六）采购人在踏勘现场中口头介绍的情况，响应单位在编制响应文件时参考，采购人不对响应单位据此作出的判断和决策负责。

五、竞价采购文件领取：

（一）领取时间：2025年11月26日。

（二）领取办法：采购人以电子邮件方式将竞价采购文件发送至响应人报名邮箱。

六、竞价采购时间及方式：

本次竞价采购分为两阶段，第一阶段，现场勘察，核实工程量，响应单位确认施工方案；本阶段仅作为施工方案确定阶段，不作为竞价采购报价阶段；第二阶段，响应人根据最终施工方案，提交最终响应文件，采购人按照竞价采购要求的评审办法进行初步评审。响应文件中的报价为第壹轮，后壹轮报价不能超过前壹轮报价，否则做无效报价处理。当参加竞价的响应人多于5家时，取不含税价格最低的5家响应人进入第贰轮报价;当参加竟价的响应人等于或少于5家时，全部进入第贰轮报价。后续每轮次最多去掉两个不含税最高价响应人，直到最后出现一名不含税最低价响应人。不接受选择性报价和附有条件的报价，否则其响应无效。

（一）现场勘察

1、时间地点：2025年11月25日9时，青岛市高新区宝源路789号青岛远海物流园区。

2、各响应人核实工程量，确认施工方案。

3、响应人的法定代表人或其授权委托人（携带身份证和盖有公章的授权书原件）现场对施工方案进行签字确认。

（二）竞价采购

1、竞价时间：2025年12月1日14时。

2、竞价地点：青岛市市南香港中路61号阳光大厦B座11楼。

3、联系人：周相举，电话：18561701946。

七、竞价注意事项：

（一）竞价时，法定代表人参加采购的，应单独出示法定代表人身份证明原件和本人身份证原件；被授权代表参加采购的，应单独出示授权委托书原件和本人身份证原件以证明其出席。否则，采购人对递交的采购文件将不予接收。

（二）响应单位法人或授权人现场对各自报价签字确认。

八、本项目联系人：

（一）采购联系人：

联系人：周相举

联系电话：18561701946

邮箱：zhou.xiangju@coscoshipping.com。

（二）本采购项目监督投诉：

电话：021-68423148

青岛远海仓储物流有限公司

2025年11月14日